| N° de Mant. : |  |  |  |  |  |  |  | <<N° de Mant.>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha del Mant. : |  |  |  |  |  |  |  |  | <<Fecha del Mantenimiento:>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frecuencia Respiratoria. (± 1,0.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Concentración de Oxígeno ±10,0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Val. Prog. |  |  |  |  | Val. Med. |  |  |  |  | Error |  |  |  |  | Estado. |  |  |  |  | Val. Prog. |  |  |  |  | Val. Med. |  |  |  |  | Error |  |  |  |  | Estado. |  |  |  |  |
| Datos del Cliente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | <<M1>> |  |  |  |  | <<N1>> |  |  |  |  | <<O1>> |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | <<P1>> |  |  |  |  | <<Q1>> |  |  |  |  | <<R1>> |  |  |  |  |
| Hosp. / Clínica:_ |  |  |  |  |  |  |  | <<Hosp. / Clínica:>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | <<M2>> |  |  |  |  | <<N2>> |  |  |  |  | <<O2>> |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | <<P2>> |  |  |  |  | <<Q2>> |  |  |  |  | <<R2>> |  |  |  |  |
| Área / Servicio:_ |  |  |  |  |  |  |  | <<Área / Servicio:>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | <<M3>> |  |  |  |  | <<N3>> |  |  |  |  | <<O3>> |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | <<P3>> |  |  |  |  | <<Q3>> |  |  |  |  | <<R3>> |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | <<M4>> |  |  |  |  | <<N4>> |  |  |  |  | <<O4>> |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | <<P4>> |  |  |  |  | <<Q4>> |  |  |  |  | <<R4>> |  |  |  |  |
| Datos del Equipo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | <<M5>> |  |  |  |  | <<N5>> |  |  |  |  | <<O5>> |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | <<P5>> |  |  |  |  | <<Q5>> |  |  |  |  | <<R5>> |  |  |  |  |
| Marca:_ |  |  |  |  |  |  |  | <<Marca:>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Serie:_ |  |  |  |  |  |  |  | <<Serie:>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo:_ |  |  |  |  |  |  |  | <<Modelo:>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N° inventario:_ |  |  |  |  |  |  |  | <<N° inventario:>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Verificación de Alarmas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITEMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado. |  |  |  |  |  |
| Equipamento Requerido. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24. Alarma Desconexión de Red de Aire / Red de Oxigeno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<24>> |  |  |  |  |  |
| Herramienta Básica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Artículos de limpieza y desinfección. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25. Alarma de Red Eléctrica Desconectada y Modo Batería. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<25>> |  |  |  |  |  |
| Analizador de Flujo de Gases. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Multímetro Digital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26. Alarma de Circuito Desconectado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<26>> |  |  |  |  |  |
| Pulmón de prueba (500 ml.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Circuito respiratorio Adulto/Pediatrico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27. Alarma de Presión Alta y Baja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<27>> |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28. Alarma de Volumen Alto y Bajo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<28>> |  |  |  |  |  |
| Tipo de Servicio:_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<TIPO DE SERVICIO REALIZADO.>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29. Alarma de Frecuencia respiratoria y/o Apnea. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<29>> |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30. Alarma de Visuales y Sonoras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<30>> |  |  |  |  |  |
| Inspección del Equipo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado. |  |  |  |  |  |  |  | Actividad Realizada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Efectuar Limpieza Interna y Externa Del Equipo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<1>> |  |  |  |  |  |  |  | .<<ACTIVIDAD REALIZADA.>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Verificación de Pantalla, Botón Selector y Teclado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<2>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Verificación de Carro De Transporte (Base, Llantas, Frenos). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<3>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Verificación de Manguera Oxigeno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<4>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Verificación de Manguera Aire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<5>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Verificación de Bloqueo Inspiratorio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<6>> |  |  |  |  |  |  |  | Observaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Verificación de Bloque Espiratorio y/o Sensor de Flujo Espiratorio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<7>> |  |  |  |  |  |  |  | <<OBSERVACIONES.>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Verificación de Cable AC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<8>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Verificación de Batería. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<9>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación y Prueba de Funcionamiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Repuestos y Accesorios Instalados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datos. |  |  |  |  |  | Estado. |  |  |  |  |  |  |  | Cantidad. |  |  |  |  |  | Descripción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Altura de Operación. (Altitud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<10>> |  |  |  |  |  |  |  | <<Cant_1.>> |  |  |  |  |  | <<Des_1.>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Test Corto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<11>> |  |  |  |  |  |  |  | <<Cant_2.>> |  |  |  |  |  | <<Des_2.>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Test Largo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<12>> |  |  |  |  |  |  |  | <<Cant_3.>> |  |  |  |  |  | <<Des_3.>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Test de Presión Cero. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<13>> |  |  |  |  |  |  |  | <<Cant_4.>> |  |  |  |  |  | <<Des_4.>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Test de Flujo Cruzado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<14>> |  |  |  |  |  |  |  | <<Cant_5.>> |  |  |  |  |  | <<Des_5.>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Test de Celda de Oxigeno. (FIO2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<15>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Test de Pantalla Touch. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<16>> |  |  |  |  |  |  |  | Estado final del Equipo:_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<ESTADO FINAL DE EQUIPO.>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Test de Botones y Perilla Selectora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<17>> |  |  |  |  |  |  |  | La firma y aprobación de este reporte puede autorizar a BIOMEGA INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO SAS la facturación en los servicios y/o partes instaladas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Test de Carga de Batería. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<18>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Test Fuga de Circuito. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<19>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Horas de Funcionamiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<20>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recibido en el servicio por: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entregado / Realizado por: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Horas de Funcionamiento de Turbina y/o Compresor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<21>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<ENTREGADO / REALIZADO POR:>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Cambio de Filtro de Entrada de Aire de Turbina. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<22>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Cambio de Filtro de Aire en Sistema de Refrigeración. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<23>> |  |  |  |  |  |  |  | Cargo:WILLIAM CARVAJAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de Parámetros ( Presión, Volumen, FiO2, FR ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VoBo. Por: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presión Máxima ±2,0 cmH20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PEEP ±2,0 cmH20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Val. Prog. |  |  |  |  | Val. Med. |  |  |  |  | Error |  |  |  |  | Estado. |  |  |  |  | Val. Prog. |  |  |  |  | Val. Med. |  |  |  |  | Error |  |  |  |  | Estado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | <<A1>> |  |  |  |  | <<B1>> |  |  |  |  | <<C1>> |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | <<D1>> |  |  |  |  | <<E1>> |  |  |  |  | <<F1>> |  |  |  |  |  |  | Cargo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | <<A2>> |  |  |  |  | <<B2>> |  |  |  |  | <<C2>> |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | <<D2>> |  |  |  |  | <<E2>> |  |  |  |  | <<F2>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | <<A3>> |  |  |  |  | <<B3>> |  |  |  |  | <<C3>> |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | <<D3>> |  |  |  |  | <<E3>> |  |  |  |  | <<F3>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | <<A4>> |  |  |  |  | <<B4>> |  |  |  |  | <<C4>> |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | <<D4>> |  |  |  |  | <<E4>> |  |  |  |  | <<F4>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | <<A5>> |  |  |  |  | <<B5>> |  |  |  |  | <<C5>> |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | <<D5>> |  |  |  |  | <<E5>> |  |  |  |  | <<F5>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volumen Adulto (ml.) ±10,0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volumen Pediátrico (ml.) ±10,0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Val. Prog. |  |  |  |  | Val. Med. |  |  |  |  | Error |  |  |  |  | Estado. |  |  |  |  | Val. Prog. |  |  |  |  | Val. Med. |  |  |  |  | Error |  |  |  |  | Estado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  | <<G1>> |  |  |  |  | <<H1>> |  |  |  |  | <<I1>> |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | <<J1>> |  |  |  |  | <<K1>> |  |  |  |  | <<L1>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  | <<G2>> |  |  |  |  | <<H2>> |  |  |  |  | <<I2>> |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | <<J2>> |  |  |  |  | <<K2>> |  |  |  |  | <<L2>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  | <<G3>> |  |  |  |  | <<H3>> |  |  |  |  | <<I3>> |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | <<J3>> |  |  |  |  | <<K3>> |  |  |  |  | <<L3>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  | <<G4>> |  |  |  |  | <<H4>> |  |  |  |  | <<I4>> |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | <<J4>> |  |  |  |  | <<K4>> |  |  |  |  | <<L4>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  | <<G5>> |  |  |  |  | <<H5>> |  |  |  |  | <<I5>> |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | <<J5>> |  |  |  |  | <<K5>> |  |  |  |  | <<L5>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |